## Лист1
3. COIL STATUS
Address | Legend | Type | Description | Remark
00001 | Start / Stop Command | Digital | 0(OFF), 1(ON)
00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
4. INPUT REGISTER - OPERATION STATUS
Address | Legend | Unit | Type | DataType | Description | Remark
3 0001 | Address Data | - | Analog | INT8
3 0002 | Operation Status | - | Analog | INT8 | Start/Stop State
3 0003 | Fault Data | - | Analog | INT16 | Fault State
3 0004 | Comp. Data | - | Analog | INT16 | Comp. Run State
3 0005 | Delivery Pressure | bar | Analog | INT16 | 0~16.0 bar | x10
3 0006 | Delivery Temperature | C | Analog | INT16 | -50.0~250.0 C | X10
3 0007 | Temp. Spare 1 | - | Analog | INT16
3 0008 | Temp. Spare 2 | - | Analog | INT16
3 0009 | Temp. Spare 3 | - | Analog | INT16
3 0010 | Temp. Spare 4 | - | Analog | INT16
3 0013 | Temp. Spare 5 | - | Analog | INT16
3 0017 | Temp. Spare 6 | - | Analog | INT16
3 0018 | Temp. Spare 7 | - | Analog | INT16
3 0019 | Temp. Spare 8 | - | Analog | INT16
3 0020 | Temp. Spare 9 | - | Analog | INT16
3 0021 | Temp. Spare 10 | - | Analog | INT16
3 0024 | Temp. Spare 11 | - | Analog | INT16
3 0027 | Temp. Spare 12 | - | Analog | INT16
3 0030 |  | -
3 0033 |  | -
3 0034 |  | -
3 0036 |  | -